東海大學      學年度生命科學系小型壓力容器(殺菌鍋)使用時檢查記錄表

	日期

Y/M/D
	檢查人員

簽    章
	分機
	壓力

/

時間
	
	容器本體
	自動控制裝置
	附屬裝置
	作業環境
	其他
	備註

	
	
	
	
	操作選項
	本體無損傷
	蓋版螺栓完整無鬆動
	表面油漆無脫落
	鍋蓋外觀是否變形、裂縫
	門墊圈有無洩漏現象
	上鎖時鍋蓋是否無法開啟
	各自動裝置應保持堪用功能
	管線無損傷或洩漏
	各旋閥無損傷或洩漏
	保溫設施無缺失或脫落
	壓力表正常堪用
	溫度表正常堪用
	溫度控制裝置運作正常
	已明顯標示最高使用壓力與溫度
	進出口是否正常進氣排氣
	電源線是否良好
	設備附屬之欄杆或平台應牢固
	通道無阻塞
	耐熱手套是否損傷
	

	
	
	
	
	液體
	布包
	快速
	目視
	手動
測試
	目視
	目視
	運轉
測試
	手動
測試
	操作
	運轉
測試
	目視
	檢點
	運轉
測試
	檢點
	運轉
測試
	目視
	目視
	目視
	手動
測試
	檢點
	目視
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	說

明
	1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。　

3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。
	實驗場所負責人簽章
	
	單位主管簽章
	


