東海大學    學年度生命科學系              實驗室

高壓氣體容器或鋼瓶及管路作業檢點記錄(使用時)
	項次
	檢查部分

檢查項目
	判定標準
	檢查方法
	檢查結果
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)
	改善措施及

追蹤

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	容器本體
	1.應無損傷、變形、腐蝕
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.鋼瓶外觀顏色應正確
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.鋼瓶應有固定穩妥
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.內容物名稱應有明顯圖示及標示
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.內容物名稱應有MDSD
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.柱塞應無洩漏
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.水壓測試識別環期限應未逾期
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	附屬裝置
	1.調壓器應正常，無洩漏
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.調壓器閥停止作動時，應無洩漏
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.壓力錶指針顯示應正常
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.壓力錶應無損傷、破裂、鬆動
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.高壓皮管應無損壞、變形、腐蝕及洩漏
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.輸送管線應有管夾固定
	目視
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.流量計應無損壞洩漏
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	8.空瓶處理情況應良好
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9.備用氣體儲放情況應良好
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	作業環境
	1.應置於陰涼非陽光直射處
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	氣體洩漏偵測警報器
	1.偵測器應有定期校正
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.偵測警報功能應正常
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員簽章
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。　

3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。
	實驗場所負 責 人簽章
	
	單位

主管

簽章
	


