東海大學   學年度 生命科學系實驗場所緊急沖淋洗眼設備
每月定期檢查紀錄表
檢查日期：     年     月     日
	項次
	檢查部分檢查項目
	判定標準
	檢查
方法
	檢查結果
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)
	改善措施及

追蹤

	
	
	
	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	
	

	一
	設置場所
	1.周圍通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	機體
	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動等情形
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.各功能正常、無漏水
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	水管
	1.主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	水源
	1.確認水壓、水溫均適當
	操作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.確認水質無污濁情形
	操作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	排水管
	1.保持順暢、無漏水
	測試
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	標示或指示
	1.保持鮮明易見
	檢點
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員簽章
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	說
明
	1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。　

3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。
	實驗場所負責人簽章
	
	單位主管簽章
	











