東海大學     學年度 生命科學系          實驗場所

乾燥設備（烘箱）每年定期重點檢查紀錄表
檢查日期：       年　       　月　      　日
	項次
	檢查部分

檢查項目
	判定標準
	檢查
方法
	檢查
結果
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)
	改善措施
及追蹤

	一
	本   體
	1.設備外表完整、整潔無變形、無缺損、無脫漆、無腐蝕
	目視
	
	
	

	
	
	2.加熱系統無洩漏，壓力表指示正確
	檢點
	
	
	

	
	
	3.設備內無損傷、保溫材無脫落、無積存殘渣、無腐蝕
	檢點
	
	
	

	二
	排氣裝置
	1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩
	操作
	
	
	

	
	
	2.馬達運轉正常，無震動，無異聲
	試轉
	
	
	

	
	
	3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑
	檢點
	
	
	

	
	
	4.傳動裝置防護罩完整無缺
	檢點
	
	
	

	
	
	5.排氣罩完整無缺
	檢點
	
	
	

	
	
	6.排氣孔開口部無異常
	目視
	
	
	

	三
	電器裝置
	1.配線支線路整齊無缺
	檢點
	
	
	

	
	
	2.接地線正常，無鬆動，無脫落
	檢點
	
	
	

	
	
	3.開關箱門完整無缺損
	檢點
	
	
	

	
	
	4.各操作盤指示燈、儀表正常
	目視
	
	
	

	四
	加熱系統
	1.溫度計（表）指示正常
	目視
	
	
	

	五
	其  他
	1.設置位置適當，周圍無易燃物及過熱之虞
	檢點
	
	
	

	
	
	2.置有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具
	檢點
	
	
	

	說
明
	1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。　
3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。

	檢查人員簽章
	
	實驗場所負責人簽章
	
	單位主管簽章
	











