東海大學     學年度 生命科學 系            實驗場所

離心機械（動力驅動式）每年定期檢查紀錄表
檢查日期：      年      月      日

	項次
	檢查部分

檢查項目
	判定標準
	檢查
方法
	檢查

結果
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)
	改善措施
及追蹤

	一
	回 轉 體
	1.動作順暢、無異聲
	操作
	
	  
	

	
	
	2.無腐蝕、破損
	目視
	
	
	

	二
	主軸軸承
	1.固定無鬆動、運轉正常
	試轉
	
	
	

	三
	制動器
	1.動作靈敏、無損壞
	操作
	
	
	

	四
	安全連鎖裝置
	1.靈敏、動作正常無卡死
	操作
	
	
	

	五
	外  殼
	1.完整無腐蝕
	檢點
	
	
	

	六
	斷路器
	1.應正常、堪用
	操作
	
	
	

	七
	電器裝置
	1.接地線正常、無鬆動、無脫落
	檢點
	
	
	

	
	
	2.線路整齊無缺
	檢點
	
	
	

	
	
	3.各操作盤指示燈、儀表正常
	檢點
	
	
	

	八
	其  他
	1.各附屬螺栓等齊全無腐蝕，且確實密合
	檢點
	
	
	

	說
明
	1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。　
3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。

	檢查人員簽章
	
	實驗場所負責人簽章
	
	單位主管簽章
	











