東海大學ISO14001環境管理系統認知宣導
1、 目前學校所推動ISO14001是指『ISO環境管理系統』方面的認證。

2、 整個『環境管理系統(ISO14001)』條文規定，在內容上為最重要的『環境管理』及『改善策略』，等相關條文範圍是規定在第4.1章節至第4.6章節。
3、 目前東海大學環境管理代表人是：總務處『何肇寶』總務長。

4、 所謂虛驚事件，指發生事故時在沒有造成：疾病者、受傷者、損害、或其他情況下，同學們可利用『虛驚事件通報表』方式，向本校『總務處環保組』反應該事件，供學校參考改善。

5、 在位於本校『總務處環保組網址內』所設立的『ISO環境管理系統網頁』，提供了Email信箱可互動建言，可針對本校在環境管理上提出建議或改善事項，供學校參考。
6、 所謂的『廢棄物分類管理』共可區分為三大類：
第一類：可回收之資源垃圾
第二類：一般垃圾
第三類：廚餘
7、 所謂的『物質安全資料表(MSDS)Material Safety Data Sheet』，係指以簡明扼要的方式來記載化學物質的特性，它代表某一種化學物質的身分證，目的是作為化學物質管理上的基本工具，物質安全資料表(MSDS)項目『共有十六項』可供參酌如下：
      第一項：物品名稱與製造廠商
第二項：成份辨識資料

第三項：危害辨識資料

第四項：急救措施

第五項：滅火措施

第六項：洩漏處理方法

第七項：安全處置與儲存方法

第八項：危險物暴露預防措施

第九項：物理及化學性質
      第十項：安定性及反應性
第十一項：毒性資料

第十二項：生態資料

第十三項：廢棄處置方法

第十四項：運送資料

第十五項：相關法規資料

第十六項：其他資料

8、 本校規定凡是從事與『毒性物質作業』有關者，必須接受『毒性物質作業教育訓練』及『認識危害標示』等相關課程訓練。

9、 本校規定凡是進入『有機溶劑作業區域』有關者，應配戴『個人防護具(PPE)』。其中最常使用的『個人防護具(PPE)』有：安全帽、耳塞、護目鏡、安全手套、口罩、防護衣、安全鞋、高處取物的爬梯、安全吊索等防護具裝備，供個人使用。
十、  若發生緊急事件時，其應變逃生組之集合地點為：『各大樓前之空地』集合。
十一、 本校目前由『總務處營繕組』，固定以每三個月檢查及保養滅火器乙次，其目的是為了要在緊急時刻能發揮滅火的功能。
十二、 消防滅火器檢查注意事項如下：

1.滅火器之安全插梢有無裝妥。

2.滅火器本體和底部有無裂痕、生鏽。

3.滅火器之噴管有無龜裂現象。

4.檢查滅火器是否被物體擋住，妨礙救火。[image: image1.png]



